Опросный лист по дизельным электростанциям

1. Контактные данные организации и лица, заполняющего опросный лист

| Название организации: | Адрес организации: |
| --- | --- |
| ФИО: | Должность: |
| Тел.: | Факс: | Моб.: | е-mail: |
| Ваша организация является: | - Конечным заказчиком | - Посреднической организацией | - Другое: |

2. Краткое описание проекта (характеристика места установки оборудования):

| 2.1.Наименование организации, являющейся конечным Заказчиком: |  |
| --- | --- |
| 2.2.Адрес установки (город расположения монтажной площадки) |  |
| 2.3.Цели проекта | - Новое строительство | -Расширение (наращивание) мощностей | - Снижение энерго-затрат для действую-щего предприятия | - Другое укажите (например: модернизация, повышение надёжности и т.д.): |
| 2.4. Дополнительная информация о проекте (наименование объекта, описание): |

3. Основные параметры для выбора оборудования

| 3.1. Режим работы оборудования - Резервный генератор (аварийный) - Постоянный режим работы (круглосуточный) - Посменный длительный режим - Другой |
| --- |
| 3.2. Предполагаемая модель (единичная электрическая мощность) и количество генераторных установок (например, «2 ДГ по 400 кВт») |  |
| 3.3. Электрические параметры для подбора оборудования: |
| 3.3.1. Требуемая электрическая мощность (кВт) |  |
| 3.3.2. Вид подключения: - Один генератор на изолированную нагрузку (изолированно от централизованной сети) - Параллельная работа нескольких генераторов на общую нагрузку (изолированно от сети ) - Параллельная работа с централизованной сетью (с запретом экспорта электроэнергии в сеть) - Другое |
| 3.3.3. Максимальная (пиковая) нагрузка на объекте (кВт) |  |
| 3.3.4. Минимальная продолжительная нагрузка (кВт) |  |
| 3.3.5. Максимально возможный единовременный наброс нагрузки при изолированной работе без централизованной сети (мощность максимального потребителя, кВт), кратность пусковых токов |  |
| 3.3.6. Требуемое напряжение на генераторе, В |  |
| 3.4. Параметры места установки оборудования и окружающей среды |
| 3.4.1. Варианты исполнения и размещения генераторных установок: - Поставка в открытом исполнении (монтаж в здании) - Поставка в шумозащитном кожухе (на улице - в здании - ) - В контейнере (монтажная площадка расположена на улице) | - Другое: |
| 3.4.2. Характеристики места расположения (промышленное предприятие, жилая зона, др.) |  |
| 3.5. Требования к дополнительному оборудованию (доп. опции): |  |
| 3.6. Тип и характеристики используемого топлива: |
| - Дизельное топливо (100%) | - Магистральный природный газ (метан), метановое число = |
| - Биотопливо | - Другой (попутный газ, сжиженный пропан-бутан, биогаз, др.) (для любого газа кроме метана, приложить компонентный состав) |
| - Необходимо предусмотреть ёмкость для дизельного топлива, _______л или _______ часов работы |
| 3.7. Диапазон давления газа в магистрали, бар (min…max) |  |

4. Тепловые параметры

| 4.1. Система Утилизации Тепла (СУТ): | Да Нет |
| --- | --- |

5. Дополнительные виды работ, выполняемые представителем производителя

| 5.1. Пуско-наладка |  |
| --- | --- |
| 5.2. Обучение |  |
| 5.3. Перечислите желаемые дополнительные работы и услуги |  |

6. Экономические параметры (необходимо для проведения технико-экономического обоснования)

| 6.1. Стоимость 1000 м3 газа (руб./1000 м3) |  |
| --- | --- |
| 6.2. Текущий тариф на электроэнергию, руб./кВт*час |  |
| 6.3. Текущий тариф на тепловую энергию, руб./Гкал |  |
| 6.4. Годовая наработка генераторной установки (кВт*час/год) |  |
| 6.5. Комментарии |  |

Заполнил ________________________________ тел.__________________   дата ____________

Заполненный опросный лист просим направить по адресу novnn@novaterm.ru