Опросный лист на изготовление блочно-модульной котельной

Возможные получаемые энергоносители:

- технологический насыщенный или перегретый пар,

- тепло для климатических и технологических нужд.

| Компания: |  |
| --- | --- |
| Род деятельности: |  |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Тел/факс: |  |
| E-mail: |  |

1.  Данные по объекту

| 1.1 | Название объекта и его адрес |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Предполагаемый срок сдачи котельной в эксплуатацию |  |
| 1.3 | Заказчик и его почтовый адрес |  |
| 1.4 | Контактное лицо |  |
| 1.5 | Телефон/факс |  |
| 1.6 | e-mail |  |

- Тип котельной установки:              (нужное отметить)

- водогрейная, с температурой носителя до 115ºС ________

- водогрейная, с температурой носителя свыше 115ºС ________

- для выработки технологического пара ________

- комбинированная, для выработки технологического пара и горячей воды _______ ______

3.    Вид строительства:                           (нужное отметить)

- блочно-модульная поставка, в здании полной заводской готовности ___________

- блочно-модульная, со смонтированным оборудованием на каркасных конструкциях, в здание Заказчика ________

4. Тип поставки:                                      (нужное отметить)

-  разработка рабочего проекта, поставка оборудования и материалов, шеф монтаж _________

-  разработка рабочего проекта, комплектация, изготовление, шеф монтаж _________

- поставка на условия «под ключ» _________

5. Тип теплосети:

- открытая, зависимая  ________

- закрытая, зависимая   ________

- закрытая, независимая (с барьерными теплообменниками)  _________

- количество сетевых трубопроводов   _________

6. Тепловая нагрузка и необходимые напоры в сетях (указать требуемые параметры в МВт и МПа):

| Распределение нагрузок | Максимальная часовая нагрузка | Характеристика теплоносителя | Температурный график | Требуемый напор в подающем трубопроводе | Требуемый напор в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| Технологические нужды |  |  |  |  |  |

7. Вид топлива:

- Основное (нужное подчеркнуть):

природный газ высокого давления от 0,3 до 0,6 МПа

природный газ среднего давления от 0,005 до 0,3 МПа

природный газ низкого давления до 0,005  МПа

сжиженный  газ

дизельное топливо

мазут

- резервное_________________________

- аварийное ________________________

8. Регион эксплуатации: _____________

9. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить: ___________________

Заполнил ________________________________ тел.______________   дата ____________

Заполненный опросный лист просим направить по адресу novnn@novaterm.ru