Опросный лист по подбору мини ТЭС,

когенерационной установки                                                             Fragebogen für BHKW

* - См. пояснения к опросному листу в конце документа

| 1 | Название проекта, информация о заказчике Projektname und Angaben zum Kunden |
| --- | --- |
| 1.1 * | Условное название проекта Projektbenennung |  |
| 1.2 * | Фирма-Заказчик Endkunde |  |
|  | Контактное лицо Kontaktperson |  |
|  | Адрес: индекс, город, улица, номер дома Anschrift: Postleitzahl, Ort, Strasse, Hausnummer |  |
|  | Номер телефона с кодом города Telefonnummer mit Vorwahl |  |
|  | Номер факса с кодом города Telefaxnummer mit Vorwahl |  |
|  | E-mail |  |
| 1.3 | Фирма-представитель Заказчика Vermittler |  |
|  | Контактное лицо Kontaktperson |  |
|  | Адрес: индекс, город, улица, номер дома Anschrift: Postleitzahl, Ort, Strasse, Hausnummer |  |
|  | Номер телефона с кодом города Telefonnummer mit Vorwahl |  |
|  | Номер факса с кодом города Telefaxnummer mit Vorwahl |  |
|  | E-mail |  |

| 2 | Тип установки Art der Anlage |
| --- | --- |
| 2.1 * | Область применения Anwendungsbereich |  |
| 2.2 | Тип исполнения Sonderausfuehrung | «Для монтажа в здании» keine [ ] | «Контейнерное исполнение» Container [ ] |
| 2.3 | Местонахождение монтажной площадки Montageort/Baustelle |  |
|  |  | «Промзона» Gewerbegebiet [ ] | «Жилой район» Wohngebiet [ ] |
| 2.4* | Режим эксплуатации Betriebsart | [ ] Комбинированный Kombination | [ ] Параллельно с внешней электросетью Netzparallel | [ ] Автономный Insel |

| 3 | Общие условия Allgemeine Randbedingungen |
| --- | --- |
| 3.1 * | Высота над уровнем моря, м Aufstellungshöhe ü.d.M., m |  |
| 3.2 * | Температура наружного воздуха, °C Lufttemperatur, °C |  |
| 3.3 * | Количество и тип модулей Anzahl und Modultyp |  |
| 4 * | Потребность в энергии* (Energiebedarf) мах средн. |
| 4.1 | Потребность в электроэнергии, кВт Strombedarf (kW) |  |  |
| 4.2 | Потребность в тепловой энергии, кВт Wärmebedarf (kW) |  |  |
| 4.3 * | Приоритет Priorität | [ ] электроэнергия Strom | [ ] тепловая энергия Wärme |
| 4.4 | Минимальная суточная потребность в электроэнергии, кВт*час Minimalwert des Tagestrombedarfes (kWh) | (если известно) |
| 4.5 | Самый мощный потребитель электроэнергии, кВт Leistungsstärkster Verbraucher (kW) | (если известно) |

| 5 | Топливный газ Treibgas |
| --- | --- |
| 5.1 | Природный газ Erdgas | [ ] да ja | [ ] нет nein |
| Если газ иной, требуется его полный анализ. Wenn anderes Gas als reines Erdgas, benötigen wir eine vollständige Gasanalyse. |

| 6 | Эмиссионные границы Emissionsgrenzen |
| --- | --- |
| 6.1 * | Доп. уровень шума, удаление 1 м, дБ (A) Schallemission dB(A) bei Entf. in 1 m vom BHKW | [ ] до 95 | [ ] до 62-72 |
| 6.2 * | Состав выхлопных газов * сухой газ, 5 % кислорода Abgas Emissionen * специальные исполнения по запросу * Sonderausfürungen auf Anfrage | Требования: Ausführung: | Согласно Стандарта Германии: Deutsche TA Luft [ ] | Согласно ½ Стандарта Германии Dtsche ½ TA Luft [ ] | Иное [ ] |
|  |  | NO(мг/нм3) | 500 | 250 |  |
|  |  | CO (мг/нм3) | 300 | 300 |  |

| 7 | Использование тепла Wärmenutzung |
| --- | --- |
| 7.1 | Температура обратной воды, °C Rücklauftemperatur (°C) | 70 °C |
| 7.2 | Температура прямой воды Vorlauftemperatur (°C), 90...95 max. | (90°C – стандарт, 95°C –специальное исполнение) |

| 8 | Опишите тип электрической нагрузки и укажите её величину в % от общей суммы нагрузок Beschreiben Sie bitte eine Verhältnis von elektrischem Bedarf |
| --- | --- |
| 8.1 * |  |  |

| 9 | Дополнительные сведения Zusätzliche Angaben des Kunden |
| --- | --- |
| 9.1 |  |  |
| 9.2 |  |  |

| 10 | Прочее Sonstiges | Примечания ответственного за проект Vermerk für den Sachbearbeiter |
| --- | --- | --- |
| 10.1 |  |  |

AНАЛИЗ ОТБОРА ТЕПЛА

Диаграмма суточного отбора тепла 00-12 [ГКал]

| Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Час | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |

Диаграмма суточного отбора тепла 12-24 [ГКал]

| Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Час | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |

Диаграмма годового отбора тепла [ГКал]

| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода для бытовых нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |

*Данные по суточному и годовому отбору тепла могут быть представлены в виде графиков

AНАЛИЗ ОТБОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Диаграмма дневного отбора электрической энергии 00-12[ кВтч ]

| Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Час | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |

Диаграмма дневного отбора электрической энергии 12-24[ кВтч ]

| Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Час | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |

Диаграмма годового отбора электрической энергии

| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода для бытовых нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |

*Данные  по суточному и годовому отбору  тепла могут быть  представлены в виде графиков

Пояснения к опросному листу

| 1 | Название проекта, информация о заказчике |
| --- | --- |
| 1.1 | Условное название проекта | Условное наименование, присвоенное проекту Например: «Завод», «Комплекс» и т.п. |
| 1.2 | Фирма-Заказчик | Юридическое лицо, покупатель оборудования. |
| 1.3 | Фирма-представитель Заказчика | Представитель Заказчика, не являющийся конечным покупателем оборудования. |
| 2.1 | Область применения | Например: децентрализованное энергоснабжение, мусорная свалка, очистные сооружения и т.п. |
| 2.3 | Режим эксплуатации | Комбинированный режим – возможность работы агрегата(ов) как в автономном, так и в параллельном режиме с внешней сетью. |
| 3.1 | Высота над уровнем моря | Высота монтажной площадки над уровнем моря. Для равнинных зон указать «до 500 м» |
| 3.2 | Температура наружного воздуха, °C | Указать амплитуду годовых колебаний температуры наружного воздуха в районе установки агрегата. |
| 3.3 | Количество и тип модуля (генераторной установки) | Указывается, если Вы уже рассчитали среднесуточные и среднегодовые потребности в энергии. Если нет, графу не заполнять, мы предложим оптимальный вариант. * |
| 4* | Потребность в тепловой и электрической энергии | Для более точного анализа при подборе необходимого оборудования просим представить суточные (по часам) и годовые (по месяцам) графики потребления эл. энергии |
| 4.3 | Напряжение (В) и частота (Гц) | Указать необходимое напряжение генератора - 400 вольт; частота – 50 Гц. ; сos φ – 0,95 |
| 6.1 | Уровень шума на удалении 1 м, дБ (А) | Указать параметры, которые необходимо выдержать или соблюдение которых требуют соответствующие норм-вы. |
| 6.2 | Состав выхлопных газов | Указать параметры, которые необходимо выдержать или соблюдение которых требуют соответствующие норм-вы. |
| 9.1 | Опишите тип электрической нагрузки и укажите её величину в % соотношении от общей | 10% освещение 20% электродвигатели, тип… 40% насосы с частотным регулированием, тип… 30% электрокотлы |

| П рим е р суто ч н о г о г р аф ик а по т р е б л е ни я те п л о в о й э н ерг ии | П рим е р суто ч н о г о гр а ф и к а по т р е б л е ни я э л ек т р о э н е рг ии |
| --- | --- |
| Усреднённая величина потребления тепловой энергии в ГДж ГДж 1000 800 600 400 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ч | KBт 500 400 300 200 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ч |

Заполненный опросный лист просим направить по адресу novnn@novaterm.ru